別表(第十八条関係)

機	械	器	具	調	書

年  　月　　日現在

| 種 別 | 名 称 | 型式、性能 | 数 量 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※金切りのこ、やすり、パイプねじ切り器、トーチランプ、パイプレンチ、水圧テストポンプは必須の機械器具です。

(注) 種別の欄には「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」、「接合用の機械器具」、「水圧テストポンプ」の別を記入すること。

(備考) この用紙の大きさは、A列4番とすること。

記　入　例

別表(第十八条関係)

機	械	器	具	調	書

○○年 ○○月 ○○日現在

| 種 別 | 名 称 | 型式、性能 | 数 量 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管の切断用の機械器具 管の加工用の機械器具 接合用の機械器具 ４種、各１台以上ずつ。 水圧テストポンプ | 金切りのこ パイプカッター パイプベンダー やすり パイプねじ切り器 トーチランプ パイプレンチ スパナ 電気ヒーター 水道法施行規則の具体例（※）のもの あるいは同等以上のもの。 テストポンプ | 固定式鋸弦 ＲＢ－８０－ＣＶ (１３～１５０㎜用) 1/2～1 1/4ｲﾝﾁ 中目 Ｎ－１００Ａ ガスボンベ式 １３～１００㎜ Ｔ－５０Ｋ－Ｐ （手動式） 電動、エンジン付き等の工具については、作業能力または型式を記入。 （※）金切りのこ、やすり、パイプねじ切り器、トーチランプ、パイプレンチ、 水圧テストポンプは必須の機械器具です。 | ２ １ ３ ５ ２ ２ ３ ４ １ １ | １台以上あればよい。 |

(注) 種別の欄には「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」、「接合用の機械器具」、「水圧テストポンプ」の別を記入すること。

(備考) この用紙の大きさは、A列4番とすること。