## 第22号〈道路占用チェック〉
施行基準第22号様式
「道路占用チェックリスト」
内容 | 事業者 | 担当者
鑑１部、添付資料（位置図、平面図、断面図、保安図、写真）４部 | □ | □
占用部分のみ赤色表示 | □ | □
構造物離隔300㎜以上 | □ | □
掘削ライン記入、分岐の掘削深さを記入 | □ | □
掘削深さ1.0mを超える場合は、五分勾配または、軽量鋼矢板設置 | □ | □
影響幅の確保（各道路管理者の規定による） | □ | □
舗装構成は、各道路管理者の規定による。 | □ | □
位置図は占用する道路を図示。 | □ | □
申請地場所の標記は、〇〇地先、地番をまたぐ場合は、〇〇地先から〇〇地先 | □ | □
φ20㎜、φ25㎜の場合は、止水栓を原則嵩上げ | □ | □
φ40㎜、φ50㎜の場合は、バルブボックス内にVUφ150㎜の泥除け管を設ける | □ | □
嵩上げは必要なし。（草竹式バルブBOX）
道路の形状、L型側溝・U型側溝等現地と相違ないか | □ | □
既設配水管の材質は合っているか | □ | □
断面図は、該当掘削幅と残幅と道路全幅を記入 | □ | □
写真の添付はあるか | □ | □
保安図において、現地と相違ないか。歩行者通路は確保できているか | □ | □
浅層埋設する場合は、舗装の厚さに0.3mを加えた値（当該値が0.6mに満たない場合は0.6m）以下としない | □ | □
年 月 日
指定給水装置工事事業者 事業者名 ：
主任技術者 ：
連絡先(TEL)：